Anzeige (MUSTER)

| Adresse des Unternehmers und sonstigen Inhabers der Anlage Name: _______________________________ _______________________________ Anschrift: _______________________________ _______________________________ PLZ, Ort: _______________________________ |  | Anzeige einer Großanlage zur Trinkwassererwärmung Die Anzeige ist nach § 13 Abs. 5 der Trinkwasserverordnung erforderlich. Die Anzeige ist nur für Anlagen erforderlich, die folgende Kriterien erfüllen: - es erfolgt eine Abgabe des Trinkwassers im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit, - es handelt sich um eine Großanlage gemäß DVGW W 551 - es sind Duschen oder andere Einrichtungen mit Aerosolbildung vorhanden. Großanlagen sind Anlagen mit Trinkwasserspeicher > 400 Liter und/oder Rohrleitungsvolumen > 3 Liter zwischen Ausgang Trinkwassererwärmung und Entnahmestelle. |
| --- | --- | --- |
| Adresse der Anlage Name: _______________________________ _______________________________ Anschrift: _______________________________ _______________________________ PLZ, Ort: _______________________________ |  |  |

Art der Gebäudenutzung:	Gewerbliche Nutzung				Öffentliche Nutzung

Anzahl der versorgten Personen:

Ansprechpartner vor Ort:

Haustechniker:		     ________________________		Telefon:	     _____________

Trinkwasserhygiene:	     ________________________		Telefon:	     _____________

Allgemeine Informationen:

Trinkwasseruntersuchungen in den letzten 12 Monaten:	Ja		Nein

Leitungsschema vorhanden?			               Ja		Nein

Installationsmaterialien:

Blei		Kupfer		verzinktes Eisen		Kunststoffe		Unbekannt

Warmwasserversorgung:

Zentrale Warmwasserversorgung			Fernwärmeversorgung		Durchlauferhitzer

Anzahl der Warmwasserspeicher:	  		Speichervolumen (in l):

Temperatur (in °C):	Vorlauf: 	   		Rücklauf:

Hauptzirkulation:

Leitungsvolumen > 3 Liter?		Ja			Nein

Probenahmestelle vorhanden 		Ja			Nein

Anzahl der Steigstränge:

Temperaturanzeige vorhanden?	              Ja			Nein

Totleitungen bekannt 			Ja			Nein

Sonstige Bemerkung/Hinweise?	     ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ort, Datum:	     _________________	Unterschrift:	___________________